Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, Kounicova 16
	Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA
	Třída: 3.C
	Skupina: 4

	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MÉŘENÍ

	Název úlohy: Určení kapacity z nabíjecí a vybíjecí křivky
	Č. úl.: 11

	Zkoušený předmět: Kondenzátor TE 984 1000μF 15V

	Datum měření: 21.2.2005
	Počet stran: 5

	Datum odevzdání: 28.2.2005
	Počet grafických příloh: 2

	Podpis žáka:
	Klasifikace:

	Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků
ZADÁNÍ:

1) Změřte nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru


2) Křivky vykreslete na milimetrový papír


3) Vyznačte časovou konstantu a určete kapacitu. Kontrolu proveďte výpočtem.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

ROZBOR:

Po připojení kondenzátoru na SS napětí jím začne protékat proud. Vybitý kondenzátor představuje minimální odpor a vzniká na něm UC. Závislost odporu a napětí na čase je nelineární. τ=R×C [s;Ω;F] vyjadřuje čas, za který by se kondenzátor nabil při lineárním růstu napětí. Kondenzátor považujeme za nabitý v době 3τ. Plně nabitý kondenzátor není nikdy.

	Označení
	Označení - pomůcka
	Výrobce
typ přístroje
	Rozsah
	Evidenční číslo
výrobní číslo
	Poznámka

	V1
	VOLTMETR
	METRA
	1,2 - 600V
	9244309
	TP = 0,5

	V2
	MULTIMETR
	METRIX
	---
	734-22-225
	

	R
	REZISTOR
	BEZ OZNAČENÍ
	40kΩ
	BEZ OZNAČENÍ
	Tolerance 5%

	S
	TLAČÍTKO
	BEZ OZNAČENÍ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
POSTUP:

V uvedených časových intervalech odečítáme napětí a hodnoty napíšeme do příslušné tabulky. τ odečteme z křivek a vypočítáme kapacitu.
TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT PRO NABÍJENÍ KONDENZÁTORU
	t[s]
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	U[V]
	0
	3,922
	6,1
	7,22
	7,81
	8,12
	8,31
	8,48
	8,63
	8,75
	8,86
	8,95
	9,02
	9,08
	9,14
	9,20


TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT PRO VYBÍJENÍ KONDENZÁTORU

	t[s]
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	U[V]
	12
	11
	10,1
	9,4
	8,8
	8,2
	7,1
	6,6
	5,8
	5,1
	4,5
	4,0
	3,5
	3,1
	2,8
	2,5
	2,2
	1,9
	1,7


Výpočet kapacity kondenzátoru:

Nabíjení:

Vybíjení:


[image: image1.wmf]%

0

1000

40000

40

40

56

,

7

63

,

0

12

63

,

0

%

=

ß

=

=

=

=

=

ß

=

´

=

´

=

d

m

t

t

F

C

C

R

C

t

s

t

V

U

U

U

U

NAB

NAB

NAB

C

C

MAX

C



[image: image2.wmf](

)

%

24

,

14

1166

100

1000

100

1166

60000

70

70

44

,

4

37

,

0

12

37

,

0

%

%

%

=

´

=

´

-

=

ß

=

=

=

=

=

ß

=

´

=

´

=

d

d

d

m

t

t

VYB

jm

VYB

VYB

VYB

VYB

C

C

MAX

C

C

C

C

F

C

C

R

C

t

s

t

V

U

U

U

U



ZÁVĚR:
Nabíjecí křivka nelineárně stoupá, napřed rychleji, pak pomaleji. Vybíjecí křivka nelineárně klesá, napřed rychleji, pak pomaleji.

Při nabíjení byla kapacita kondenzátoru:

Početně: 1000μF
Graficky: 

Při vybíjení byla kapacita kondenzátoru:

Početně: 1166μF
Graficky: 






_1170939008.unknown

_1170939396.unknown

