Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, Kounicova 16
	Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA
	Třída: 3.C
	Skupina: 4

	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MÉŘENÍ

	Název úlohy: Měření odporu Wheatstoneovým laboratorním mostem
	Č. úl.: 13

	Zkoušený předmět: Rx Předřadník 60mV/5Ω-600V č. 9389641, TP=0,2

	Datum měření: 7.3.2005
	Počet stran:

	Datum odevzdání: 21.3.2005
	Počet grafických příloh:

	Podpis žáka:
	Klasifikace:

	Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků
ZADÁNÍ:
1) Odvoďte vztah pro výpočet zadaného předřadníku a vypočítejte jeho velikost.

2) Změřte odpory jednotlivých stupňů předřadníku

3) Popište metodu vyvažování laboratorního mostu

4) Určete, pro jakou TP se hodí předřadník

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

ROZBOR:

Napětí na předřadníku a voltmetru je ve stejném poměru jako jejich vnitřní odpory. Platí tedy:

[image: image1.wmf]V

V

P

P

V

P

P

V

P

V

P

V

U

R

U

R

R

U

R

U

R

R

U

U

´

=

Þ

´

=

´

Þ

=



	Označení
	Označení - pomůcka
	Výrobce
typ přístroje
	Rozsah
	Evidenční číslo
výrobní číslo
	Poznámka

	A
	AMPÉRMETR
	GANZ
	0.6-6A
	
	TP=0.5

	G
	GALVANOMĚR
	METRA
	---
	6771559
	25,5×10-9A/mm

	SZ
	STEJNOSMĚRNÝ ZDROJ
	JZD MÍR BŘEZŮVKY
	0-30V/3A
	0130
	

	AB
	AYRTONŮV BOČNÍK
	BEZ OZNAČENÍ
	---
	1494975
	

	RN
	ODPOROVÁ DEKÁDA
	METRA
	0,1 - 111 111 Ω
	6358349
	

	RA,RB
	REGULAČNÍ ODPOR
	HARTMAN & BRAUN
	2×0-1000Ω
	4-346
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
POSTUP

Nastavíme odpory RA a RB na stejnou velikost, protože pak platí, že Rx=RN. Nastavíme vhodné napětí a proud.
Pro každý kontakt na předřadníku poté provádíme následující měření:

Na AB nastavíme nejhrubší citlivost. Na RN nastavíme odpor stejný, jako by měla mít daná dvojice kontaktů předřadníku. Změnou odporu RN se poté snažíme dosáhnout nulové výchylky na galvanoměru. Až se nám to podaří, zvětšíme citlivost AB a opět dorovnáme na nulovou výchylku na galvanoměru. Toto opakujeme až do citlivosti 1/1. Zapíšeme hodnotu RN = RX a měření opakujeme s dalším kontaktem.

TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT














U=24V














I=12mA















ν=21°C
	UP
	RXjm
	RA
	RB
	RN
	RX
	Δ
	δ
	POZNÁMKA

	V
	Ω
	Ω
	Ω
	Ω
	Ω
	Ω
	%
	

	1,2
	95
	100
	100
	94,0
	94,0
	-1,0
	-1,05
	

	2,4
	195
	100
	100
	194,2
	194,2
	-0,8
	-0,41
	

	6
	495
	100
	100
	495,7
	495,7
	0,7
	0,14
	

	12
	995
	100
	100
	995,1
	995,1
	0,1
	0,01
	

	24
	1995
	100
	100
	1992,8
	1992,8
	-2,2
	-0,11
	

	60
	4995
	100
	100
	4990,9
	4990,9
	-4,1
	-0,08
	

	120
	9995
	100
	100
	9989,0
	9989,0
	-6,0
	-0,06
	

	240
	19995
	100
	100
	20000,0
	20000,0
	5,0
	0,03
	Příklad výpočtu

	480
	39995
	100
	100
	39995,0
	39995,0
	0,0
	0,00
	

	600
	49995
	100
	100
	49999,0
	49999,0
	4,0
	0,01
	


Příklad výpočtu pro 8. řádek:

[image: image2.wmf]%

03

,

0

100

19995

5

100

5

19995

20000

20000

100

100

20000

=

´

=

´

D

=

W

=

-

=

-

=

D

W

=

´

=

=

Xjm

Xjm

X

B

A

N

X

R

R

R

R

R

R

R

d


ZÁVĚR:

Podle maximální chyby (6Ω) a maximálního rozsahu (49995Ω) lze předřadník zařadit do třídy přesnosti 0,1.






_1172821403.unknown

_1172823335.unknown

