Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, Kounicova 16
	Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA
	Třída: 3.C
	Skupina: 4

	LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MÉŘENÍ

	Název úlohy: MĚŘENÍ DIAKU
	Č. úl.: 14

	Zkoušený předmět: DIAK KR206

	Datum měření: 11.4.2005
	Počet stran: 4

	Datum odevzdání: 18.4.2005
	Počet grafických příloh: 1

	Podpis žáka:
	Klasifikace:

	Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků
ZADÁNÍ:


1) Změřte VA charakteristiky diaku KR206


2) Naměřené hodnoty porovnejte s katalogovými

SCHÉMA ZAPOJENÍ:
ROZBOR:

Diak je polovodičová symetrická součástka (chová se stejně při jakékoliv polaritě napětí). Pokud napětí nepřekročí její spínací napětí UB0, chová se součástka jako nekonečný odpor (neprochází proud). Po překročení napětí UB0 dojde k sepnutí diaku, napětí na něm poklesne a začne jím procházet proud. Používá se jako spínací součástka, jeho spínací napětí se pohybuje okolo 32 ± 4V
Napěťová nesymstrie diaku – rozdíl mezi spínacím napětím při kladné a záporné polaritě:

ΔUB0=|UB01-UB02|


VA charakteristika diaku

[image: image1.png]





	Označení
	Označení - pomůcka
	Výrobce
typ přístroje
	Rozsah
	Evidenční číslo
výrobní číslo
	Poznámka

	V1
	VOLTMETR
	METRA
	1,2-600V
	197-23-321
	TP=0,5

	V2
	VOLTMETR
	METRA
	1,2-600V
	437-23-321
	TP=0,5

	mA
	MILIAMPÉRMETR
	METRA
	0,6-600mA
	441-23-321
	TP=0,5

	SZ
	STABILIZOVANÝ ZDROJ
	ZPA KOŠÍŘE
	2x35V
	121-23-321
	

	R
	REGULAČNÍ ODPOR
	METRA
	2250Ω/0,4A
	97-22
	

	S
	SPÍNAČ
	---
	---
	344-23-321
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
POSTUP:

Diak proměříme při obou polaritách napětí. Aby naměřená hodnota proudu nebyla zkreslená, vypínáme S (voltmetr V2) a stanovíme hodnotu UB0 (spínací napětí UB0 přesně odměříme postupným zvyšováním napětí).

TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT PRO DIAK KR206

	U
	U1
	I1
	U2
	I2
	POZNÁMKA

	V
	V
	α
	k
	mA
	V
	α
	k
	mA
	

	24
	23,0
	0,0
	
[image: image2.wmf]120

6


	0,000
	23,0
	0,0
	
[image: image3.wmf]120

6


	0,000
	

	25
	23,5
	0,0
	
	0,000
	24,0
	0,0
	
	0,000
	

	26
	24,5
	0,0
	
	0,000
	25,0
	0,0
	
	0,000
	

	27
	25,5
	0,0
	
	0,000
	26,0
	0,0
	
	0,000
	

	28
	21,5
	54,5
	
	2,725
	26,5
	0,0
	
	0,000
	UB01

	29
	21,0
	65,5
	
	3,275
	21,5
	67,5
	
	3,375
	UB02

	30
	20,5
	79,5
	
	3,975
	21,0
	81,0
	
	4,050
	

	31
	20,5
	92,0
	
	4,600
	21,0
	99,0
	
	4,550
	

	32
	20,5
	102,0
	
	5,100
	21,0
	102,5
	
	5,125
	

	33
	20,0
	103,5
	
	5,175
	20,5
	103,0
	
	5,150
	

	34
	20,0
	31,0
	
[image: image4.wmf]120

24


	6,200
	20,5
	31,5
	
[image: image5.wmf]120

24


	6,300
	

	35
	20,0
	34,0
	
	6,800
	20,5
	34,0
	
	6,800
	

	36
	20,0
	36,0
	
	7,300
	20,5
	36,5
	
	7,300
	


Katalogové hodnoty diaku KR206:

UB0
...
32 ± 4V

IB
...
< 1mA

ΔUB0
...
< 5V

Závěr:

Z naměřených hodnot jsme zjistili, že diak spíná v obou směrech při napětí které je v toleranci (32 ± 4V) s rozdílem pouze 1V, takže vyhovuje podmínce že rozdíl spínacích napětí musí být <5V. Nevyhovoval ale proud protékající diakem po sepnutí, v jednom případě o 1,725mA a v druhém dokonce o 2,375mA překročil povolenou mez.






_1175250808.unknown

_1175250807.unknown

