Střední průmyslová škola elektrotechnícká v Brně, Kounicova 16
Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
Název úlohy: Měření na zesilovači		Č. úlohy:
Zkoušený předmět: Zesilovač
Datum měření: 1.2.2006	Počet stran: 4
Datum odevzdání: 21.4.2006	Počet grafických příloh: 2
Podpis žáka:	Klasifikace:
Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků / ZADÁNÍ: / Změřte přenosovou charakteristiku zesilovače. / Zakreslete a určete šířku pásma B. / Naučte se obsluhovat měřič zkreslení. / Určete zkreslení zesilovače. / SCHÉMA ZAPOJENÍ: / 1) Zesilovač 2) Měření přenosvé charakteristiky / 3) Měřič zkreslení

ROZBOR:
ad 1,2)
Šířku pásma zesilovače změříme pomocí měření výstupního napětí při různých frekvencích. Z výstupního napětí poté určíme jeho zesílení (Au = 20log(U2/U1) [dB]) a zakreslíme do grafu. Pokles o 3dB od úrovně která odpovdá frekvenci 1kHz je hranice pásma.

ad 3,4)
Nejprve se do měřiče zkreslení pustí celý signál a pomocí vnitřního zesilovače nastavíme plnou výchylku. Pomocí dolní propusti v měřiči se odfiltruje 1. harmonická složka a změří se, jaké zkreslení odpovídá zbylým frekvencím. Měřidlo ukáže podíl vyšších harmonických v signálu v %.
Přístroj měří poměr (vyšší harmonické) / (celý signál)

POSTUP:
Zapojíme zesilovač podle prvního schématu a zapojíme ho do obvodu podle druhého schématu.
Pomocí trimru v emitoru nastavíme nejmenší zesílení a změříme postupně výstupní napětí pro několik frekvencí. Následně nastavíme na trimru největší zesílení a opět změříme několik frekvencí.

Poté připojíme zesilovač na měřič zkreslení a změříme jaké má zesilovač zkreslení pro několik vstupních napětí.

TABULKA ZMĚŘENÝCH HODNOT PRO PŘENOSOVOU CHARAKTERISTIKU
		Min. zesílení	Max. zesílení	Poznámka
f	UVST	UVÝST	UVÝST
[Hz]	V	V	V
10	0,1	0,16	1,70
20	0,1	0,18	1,70
100	0,1	0,18	1,70
1000	0,1	0,18	1,70
10000	0,1	0,16	1,40
20000	0,1	0,14	1,00
100000	0,1	0,07	0,25
1000000	0,1	0,03	0,03

TABULKA ZKRESLENÍ PRO FREKVENCI 1kHz
UVST	Zkreslení	Poznámka
V	%
0,10	1,5%
0,15	2,8%
0,20	4,6%
0,25	12,0%
0,30	22,0%
0,35	30,0%
0,40	35,0%

Závěr:
Jak je vidět z grafů, zesilovač až do frekvence 10KHz zesiloval rovnoměrně, poté začalo jeho zkreslení stoupat až nakonec za frekvenci 100KHz začalo dokonce docházet k útlumu. Také se zvyšujícím se vstupním napětím jeho zkreslení stoupalo.
POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Označení	Označení - pomůcka	Výrobce Typ přístroje	Rozsah	Evidenční číslo	Poznámka
Osc	Osciloskop	ITT Instruments	--	703-23-321	--
V	Voltmetr	Tesla	0-300V	92-23-321	--
G	Generátor	Tesla	0,3mV – 3V 10Hz – 1MHz	504	--
Z	Zkresloměr	Tesla	0 – 100%	109-23-321	--
SZ	Napájecí zdroj	Tesla	0-30V	648-23-321	--