Střední průmyslová škola elektrotechnícká v Brně, Kounicova 16
Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
Název úlohy: Ověření stupnice generátoru		Č. úlohy:
Zkoušený předmět: Generátor 80-23-321 GEN2
Datum měření:	Počet stran: 3
Datum odevzdání: 5.4.2006	Počet grafických příloh: 1
Podpis žáka:	Klasifikace:
Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků / Zadání: / Ověřte stupnici generátoru v rozsahu jedné dekády pomocí osciloskopu a Lissajousových obrazců. / Závěr: / Pomocí ethalonu a osciloskopu, který zobrazoval Lissajousovy obrazce, jsme ověřili stupnici zkoušeného generátoru na rozsahu 1kHz-10kHz. Chyba vycházela max. 200Hz.

Rozbor:
Srovnávací metoda ověření generátoru využívá osciloskop v módu XY. V tomto módu určuje vychýlení paprsku úroveň napětí na kanálu A a B (pro X a Y). Pokud tedy na oba kanály připojíme stejný signál, bude na osciloskopu zobrazena přímka. Pokud je mezi připojenými signály nějaký fázový posun, bude zobrazena elipsa. Pokud je posun 90°, vznikne kružnice. V případě, že se fázový posuv bude měnit, obrazec se bude měnit z přímky na kružnici a zpět na přímku.
Této funkce využíváme právě při kontrole generátoru. V případě, že oba signály (z ethalonu i ze zkoušeného generátoru) mají konstatní fázový posuv, mají zároveň stejnou frekvenci -> obrazec se nehýbe. Pokud se frekvence na jednom z nich liší, obrazec se mění.

Schéma zapojení
Postup:
Nejprve jsme si vyzkoušeli pracovat s ocsiloskopem. Poté jsme vyzkoušeli vytvořit Lissajousovy obrazce. Nejprve přímku, poté kružnici (použitím stejného signálu s tím, že do jednoho kanálu šel přes integrační článek) a poté různé další obrazce při násobcích frekvence.
Samotné ověření probíhalo připojením signálu z jednoho generátoru na jeden kanál osciloskopu a druhého na druhý. Na kontrolovaném jsme nastavili určitou frekvenci, a na ethalonu nastavili frekvenci tak, aby se obrazec zastavil. Tím jsme z ethalonu mohli odečíst skutečnou frekvenci, při které druhý generátor kmital. Postupovali jsme s krokem 1kHz a výsledky zapisovali do tabulky.
Na závěr jsme sestrojili korekční křivku.

Tabulka změřených hodnot pro generátor 80-23-321

fET	fX	Δ	K	Poznámka
kHz	kHz	kHz	kHz
1,00	0,96	-0,04	0,04
2,00	1,90	-0,10	0,10
3,00	2,96	-0,04	0,04
4,00	3,93	-0,07	0,07
5,00	4,95	-0,05	0,05
6,00	5,95	-0,05	0,05
7,00	6,90	-0,10	0,10
8,00	7,80	-0,20	0,20
9,00	8,80	-0,20	0,20
10,00	9,80	-0,20	0,20

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Označení	Označení - pomůcka	Výrobce Typ přístroje	Rozsah	Evidenční číslo	Poznámka
OSC	Osciloskop	Tesla BM 556	--	83-23-321	--
G1	Generátor	--	1Hz - 1MHz	52-23-321	TP = 0,5
ČL	Integrační článek	--	--	--	--