Střední průmyslová škola elektrotechnícká v Brně, Kounicova 16
Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
Název úlohy: Sériový rezonanční obvod		Č. úlohy:
Zkoušený předmět: Sériový rezonanční obvod
Datum měření: 28.3.2006	Počet stran: 6
Datum odevzdání: 5.4.2006	Počet grafických příloh: 1
Podpis žáka:	Klasifikace:
Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků / Zadání: / Výpočtem i měřením určete rezonanční frekvenci. / Změřte frekvenční charakteristiku nezatíženého a zatíženého sériového rezonančního obvodu. / Vykreslete rezonanční křivku / Závěr: / Měřením i výpočtem vyšla shodná rezonanční frekvence 414kHz. Při prvních dvou měřeních vycházela rezonanční frekvence zhruba stejná, při třetím se ale (pravděpodobně díky nějaké parazitní kapacitě na nějakém spoji) celá rezonanční křivka posunula o několik desítek kHz až na 440kHz.

Rozbor
Sériový rezonanční obvod je složen ze dvou součástek – cívky a kondenzátoru. Vše ostatní je pro něj zátěž. V obvodu se chová jako indukčnost nebo kapacita, v závislosti na frekvenci. Napětí na kondenzátoru působí proti napětí na cívce a naopak. Při určité frekvenci, které se říká rezonanční frekvence, dojde k vzájemnému vyrušení napětí na cívce a kondenzátoru. Při této frekvenci se energie “přelévá” z cívky na kondenzátor a naopak, v ideálním případě by takto obvod vydržel i po odpojení napájecího napětí. Nic ale není ideální, jak cívka tak kondenzátor mají nějaký odpor, proto je třeba obvod stále napájet.
Rezonanční frekvenci lze vypočítat:
f_{0} = 1 over { 2 %pi sqrt{LC} } ~~ [Hz; H, F]
Dále se u rezonančního obvodu určuje tzv. šířka pásma – to je oblast, ve které přenos obvodu neklesne o víc jak 3dB od úrovně při rezonanci.
Další věc, která charakterizuje kvalitu obvodu je tzv. činitel jakosti (značíme Q). Ten vypošítáme jako podíl rezonanční frekvence a šířky pásma. Je to bezrozměrná veličina.

Schéma zapojení
LC rezonanční obvod	RLC zatížený rezonanční obvod	RLC rezonanční obvod

Postup
1. Nejprve je třeba ověřit funkčnost všech zařízení používaných při měření a zahřát je.
2. Změříme hodnoty součástek a vypočítáme rezonanční frekvenci.
3. Obvod zapojíme podle prvního schématu. Na generátoru postupně nastavujeme frekvenci 300-500kHz, na okrajích stačí několik bodů a kolem rezonanční frekvence více.
4. Dále zapojíme obvod podle druhého schématu a měříme stejný rozsah frekvencí.
5. Při třetím měření postupujeme podle třetího schématu naprosto stejně jako při předchozích dvou.

Hodnoty součástek:
R1 = 32,8Ω	L = 450μH	C = 35,6nF	R2 = 330Ω

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro rezonanční obvod LC
f	UVST	UVÝST	Au	Poznámka
kHz	V	V	dB
300	1,5	0,30	-14,0
350	1,5	0,40	-11,5
370	1,5	0,60	-8,0
380	1,5	0,75	-6,0
385	1,5	0,90	-4,4
390	1,5	1,10	-2,7
400	1,5	1,30	-1,2
414	1,5	1,50	0,0	Rezonanční frekvence
420	1,5	1,40	-,06
425	1,5	1,25	-1,6
430	1,5	1,00	-3,5
435	1,5	0,90	-4,4
440	1,5	0,80	-5,5
455	1,5	0,55	-8,7
470	1,5	0,40	-11,5
500	1,5	0,25	-15,6

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro rezonanční obvod RLC
f	UVST	UVÝST	IVÝST	XL	XC	Poznámka
kHz	V	V	μA	Ω	Ω
300	1,5	0,005	152	0,85	1490215
350	1,5	0,009	274	0,99	1277327
370	1,5	0,013	396	1,05	1208282
380	1,5	0,015	457	1,07	1176485
385	1,5	0,017	518	1,09	1161206
390	1,5	0,019	579	1,10	1146319
400	1,5	0,024	732	1,13	1117661
414	1,5	0,029	884	1,17	1079866	Rezonanční frekvence
420	1,5	0,028	854	1,19	1064439
425	1,5	0,027	823	1,20	1051916
430	1,5	0,025	762	1,22	1039685
435	1,5	0,023	701	1,23	1027734
440	1,5	0,021	640	1,24	1016056
455	1,5	0,016	488	1,29	982559
470	1,5	0,013	396	1,33	951201
500	1,5	0,008	244	1,41	894129

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro zatížený RLC rezonanční obvod
f	UVST	UVÝST	Au	Poznámka
Hz	V	V	dB
300	0,40	0,10	-12,0
350	0,40	0,17	-7,4
370	0,40	0,21	-5,6
380	0,40	0,23	-4,8
385	0,40	0,24	-4,4
390	0,40	0,25	-4,1
400	0,40	0,28	-3,1
414	0,40	0,37	-0,7
430	0,40	0,39	-0,2
440	0,40	0,40	0,0
500	0,40	0,35	-1,2
550	0,40	0,28	-3,1
600	0,40	0,25	-4,1
1000	0,40	0,16	-8,0

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Označení	Označení - pomůcka	Výrobce Typ přístroje	Rozsah	Evidenční číslo	Poznámka
V	Voltmetr	Tesla BM 579	0-300V	601720	--
G	Generátor	Zopan	--	901202	--