Střední průmyslová škola elektrotechnícká v Brně, Kounicova 16
Jméno a příjmení: MICHAL KUCHTA	Třída: S4P	Skupina:
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ
Název úlohy: Paralelní rezonanční obvod		Č. úlohy:
Zkoušený předmět: Paralelní rezonanční obvod
Datum měření: 15.3.2006	Počet stran:
Datum odevzdání: 5.4.2006	Počet grafických příloh:
Podpis žáka:	Klasifikace:
Zadání, schéma, měřící přístroje, rozhor úlohy, postup měření, zpracování měření, hodnocení výsledků / Zadání / Vypočítejte a změřte rezonanční frekvenci nezatíženého i zatíženého paralelního rezonančního obvodu / Změřte rezonanční křivku / Vyznačte šířku pásma B a vypočítejte Q obvodu. / Závěr / Splněny byly všechny body zadání. Rezonanční frekvence v obou případech vyšla 258kHz a to jak početně, tak měřením. Šířka pásma u nezatíženého obvodu vyšla zhruba 13kHz, u zatíženého 17kHz. Jakost nezatíženého obvodu je tedy 19,85 a zatíženého 15,18.

Rozbor
Paralelní rezonanční obvod se skládá ze tří paralelně zapojených součástek – cívka, kondenzátor a odpor. Při napájení střídavým napětím se energie přelévá z cívky na kondenzátor a naopak. Při určité frekvenci dojde k vzájemnému vyrušení této energie. V té době nastává tzv. rezonance obvodu, kdy jím neprochází žádný proud, a všechen tedy může jít do výstupu. V tomto bodě má obvod přenos 0dB. Rezonanční frekvenci lze vypočítat pomocí následujícího vztahu:
f_{0} = 1 over { 2 %pi sqrt { LC } } ~~ [Hz; H, F]
Dále u obvodu určujeme tzv. šířku pásma (značíme B) – jedná se o jakési toleranční pásmo, kdy ještě můžeme s obvodem počítat jako že je v rezonanci. Toto pásmo má hranice v místě poklesu rezonanční křivky o 3dB na obě strany od rezonanční frekvence. Udává se jako rozdíl frekvence za rezonanční a před rezonanční.
Jakost obvodu (značíme Q) udává, jak kvalitní je obvod – čím vyšší Q, tím lépe. Vypočátáme ho jako podíl rezonanční frekvence a šířky pásma.

Schéma zapojení:

Zatížený obvod
Nezatížený obvod
Postup
1. Otestujeme funkčnost přístrojů a nástrojů
2. Změříme hodnoty součástek
3. Zapojíme obvod dle prvního uvedeného schématu pro měření nezatíženého rezonančního obvodu
4. Na generátoru postupně nastavujeme frekvence od 150 do 400kHz a při konstatním vstupním napětí odečítáme výstupní úroveň.
5. Zapojíme obvod dle schématu pro měření zatíženého rezonančního obvodu a změříme opět hodnoty výstupního napětí při konstatním vstupním.
6. Z naměřených úrovní výstupního a vstupního napětí vypočítáme napěťový přenos. V bodě rezonance prohlásíme, že je hodnota přenosu 0dB a na obě strany se bude snižovat v závislosti na změně výstupního napětí.
7. Oba přenosy zaneseme do grafu. Graficky určíme šířku pásma a vypočítáme Q.

Změřené hodnoty součástek a výpočet rezonanční frekvence:

R = 33Ω
L = 390μH
C = 975pF

f_{0} = 1 over { 2 %pi sqrt { L C } } = 1 over { 2 %pi sqrt { 390 times 10^-6 times 975 times 10^-12 } } = underline { underline { 258,098kHz } }
Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot – nezatížený obvod
f	UVST	UVÝST	Au	Poznámka
kHz	V	V	dB
150	0,59	0,012	-33,8
200	0,59	0,040	-23,4
220	0,59	0,070	-18,5
230	0,59	0,090	-16,3
240	0,59	0,160	-11,3
245	0,59	0,220	-8,6
250	0,59	0,340	-4,8
255	0,59	0,520	-1,1
258	0,59	0,590	0,0	Rezonanční frekvence
260	0,59	0,540	-0,8
265	0,59	0,340	-4,8
270	0,59	0,240	-7,8
280	0,59	0,150	-11,9
300	0,59	0,090	-16,3
400	0,59	0,040	-23,4

Šířka pásma určená z grafu:
B = 13kHz

Jakost:
Q = 258 over 13 = 19,85
Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot – zatížený obvod

f	UVST	UVÝST	Au	Poznámka
kHz	V	V	dB
150	0,35	0,012	-29,3
200	0,35	0,038	-19,3
220	0,35	0,066	-14,5
230	0,35	0,094	-11,4
240	0,35	0,150	-7,4
245	0,35	0,190	-5,3
250	0,35	0,260	-2,6
255	0,35	0,340	-0,3
258	0,35	0,350	0,0	Rezonanční frekvence
260	0,35	0,340	-0,3
265	0,35	0,280	-1,9
270	0,35	0,220	-4,0
280	0,35	0,140	-8,0
300	0,35	0,092	-11,6
400	0,35	0,042	-18,4
500	0,35	0,034	-20,3

Šířka pásma určená z grafu:
B = 17kHz

Jakost:
Q = 258 over 17 = 15,18

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Označení	Označení - pomůcka	Výrobce Typ přístroje	Rozsah	Evidenční číslo	Poznámka
V	Voltmetr	Tesla	0-300V	601698	--
G	Generátor	Tesla	64kHz - 130MHz	901320	--